BPYJVP3*185+1*70变频电缆使用条件：

| 使用条件 | 1、 额定电压U0/U：0.6/1KV. 2、 电缆导体长期允许最高温度为90度,短路时最高温度250度 3、 安装敷设环境温度不低于0度,固定敷设时环境温度不低于-10度. 4、 电缆允许最小弯曲半径不小于15D（D-电缆外径,mm） |
| --- | --- |

BPYJVP3*185+1*70变频电缆产品性能：

| 产品性能 | 1、 设计采用符合GB/T3956-1997规定的第5类软绞合铜导体。 2、 交联聚乙烯绝缘、耐温耐候性好。 3、 低传输阻抗，电磁兼容性好。 4、 低工作电容 5、 良好的抗干扰和低辐射性能。 6、 对称的三芯电缆结构设计，具有比四芯电缆更好的传输性能。 |
| --- | --- |

BPYJVP3*185+1*70变频电缆型号分类：

| 型号分类 | BPYJVP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 BPYJVP2 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 BPGGP 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPGGP2 硅橡胶绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPGGPP2 硅橡胶绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温 变频电力电缆。 BPGGP3 硅橡胶绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPGVFP 硅橡胶绝缘**护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPGVFP2 硅橡胶绝缘**护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPGVFPP2 硅橡胶绝缘**护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温 变频电力电缆。 BPGVFP3 硅橡胶绝缘**护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温 变频电力电缆。 BPFFP 氟46绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPFFP2 氟46绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPFFPP2 氟46绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽耐高温变频电力电缆 BPFFP3 氟46绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽耐高温变频电力电缆。 BPVVP 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽变频电力电缆。 BPVVP2 聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 BPVVPP2 聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包屏蔽变频电力电缆。 BPVVP3 聚氯乙烯绝缘和护套铝聚酯复合膜绕包屏蔽变频电力电缆。 |
| --- | --- |

BPYJVP3*185+1*70变频电缆型号说明：

| 型号说明 | 产品代 号 说 明 系列代号 BP 变频电缆 绝缘代号 YJ 交联聚乙烯绝缘 护套代号 V 聚氯乙烯护套 护套代号 E 无卤低烟聚烯烃护套 屏蔽代号 TP2 同心导体+铜带屏蔽结构 屏蔽代号 P12 铜带屏蔽+铜丝编织双重屏蔽 屏蔽代号 PX12 铜带屏蔽+镀锡铜丝编织双重屏蔽 铠装代号 22 钢带铠装 阻燃代号 ZR 阻燃型 |
| --- | --- |

| 变频电缆 | BPYJVP3*2.5+1*1.5 |
| --- | --- |
| 变频电缆 | BPYJVP3*4+1*2.5 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*6+1*4 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*10+1*6 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*16+1*10 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*25+1*16 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*35+1*16 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*50+1*25 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*70+1*35 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*95+1*50 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*120+1*70 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*150+1*70 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*185+1*95 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*240+1*120 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*300+1*150 |
| 变频电缆 | BPYJVP3*400+1*150 |

| 销售规范 | 包装：木盘包装，小规格软包 合格证：公司提供每盘电缆 检查报告：随货同行检查报告1份 物流：3-4天到货：走公司账户，或物流代收 发票：17%增值税发票快递 |
| --- | --- |